6
1

6.4.3 Wechselstromwiderstände: Kapazitive und induktive Lasten

6.4.3.1 Das Zeigerdiagramm

Der Wert der Wechselspannung zur Zeit


[image: image102.png]



kann durch ihren Betrag U0 und die „Phase“ 
[image: image2.wmf]t

v

ausgedrückt werden. Beide Informationen kann man in einen „Zeiger“ verpacken. Betrag und Phase sind dann als Länge des Vektors und als Winkel zur 
[image: image3.wmf]-

x

Achse, formal reelle Achse genannt, unmittelbar ablesbar:

[image: image1.wmf]t

U

t

U

v

sin

)

(

0

×

=


Abbildung 1 Zeigerdiagramm in der komplexen Ebene

6.4.3.2 Komplexe Schreibweise für Spannung, Ströme und Widerstände

Im Hinblick auf die folgenden Rechnungen wird dieser Zeiger als Vektor der komplexen Zahlenebene interpretiert. Das mag zunächst erstaunen, weil die zweite Dimension dieser Ebene durch 
[image: image4.wmf]1

-

=

i

 aufgespannt wird, 
[image: image5.wmf]1

-

 weder zuvor auftauchte und auch im Folgenden nicht benötigt wird- schließlich liefern ja alle Messungen „reelle“ Ergebnisse. Der Grund für diesen Ausflug in die komplexe Ebene liegt in der formalen Vereinfachung der Rechnungen für Größen mit unterschiedlichem Betrag und unterschiedlicher Phase, weil die beiden „sperrigen“ und formal unterschiedlichen Winkelfunktionen 
[image: image6.wmf]sin

und 
[image: image7.wmf]cos

durch die „angenehme“ Exponentialfunktion ersetzt werden können.

Die Exponentialfunktion ist bequem zu differenzieren und zu integrieren. Diese Operationen werden, wie gezeigt wird, zur Berechnung der Ströme durch Kondensatoren und Spulen benötigt. Während bei diesen Operationen die Winkelfunktion 
[image: image8.wmf]sin

 in 
[image: image9.wmf]cos

 übergeht und umgekehrt, bleibt die Exponentialfunktion formal unverändert, allerdings taucht ein Faktor 
[image: image10.wmf]i

 auf. Der Faktor i ist äquivalent zu einer Addition von 
[image: image11.wmf]2

p

 zur Phase („Phasenverschiebung um 90°“). 

Die Spannung ist mit dem Strom nach dem Ohmschen Gesetz 
[image: image12.wmf]I

R

U

×

=

 verknüpft. Bei kapazitiven und induktiven Widerständen unterscheidet sich der Strom nicht nur im Betrag, sondern auch in der Phase von der Spannung. Auch im Widerstand sind also zwei Informationen verpackt, deshalb wird auch er als komplexe Zahl geschrieben. Während Rechnungen mit Winkelfunktionen leicht zu Ausdrücken führen, aus denen nur mit einiger Konzentration Betrag und Phase des Ergebnisses sichtbar werden, sind Produkte und Quotienten der Exponential-Funktionen problemlos aufzuschreiben: Der Betrag des Ergebnisses ist der reelle Faktor vor der Exponentialfunktion, die Phase wird aus dem Exponenten als reeller Faktor von 
[image: image13.wmf]i

 unmittelbar abgelesen.

Grundlage dieses Kalküls ist die Eulersche Formel: 


Realteil
Imaginärteil

Eulersche Formel:


[image: image14.wmf]j

j

j

sin

cos

×

+

=

i

e

i



[image: image15.wmf]j

cos


sin
[image: image16.wmf]j



Spannung:


[image: image17.wmf]

 EINBETTEN Equation.3  [image: image18.wmf]t

i

e

U

U

v

×

=

0



[image: image19.wmf](

)

t

U

v

cos

0

×



[image: image20.wmf](

)

t

U

v

sin

0

×



Tabelle 1 Eulersche Formel und Exponential-Schreibweise der Wechselspannung.

Die Spannung entspricht dann dem Imaginärteil des exponentiellen Ausdrucks. Aus der Eulersche Formel folgt, daß der Faktor 
[image: image21.wmf]i

 einer Phasenverschiebung um 
[image: image22.wmf]2

p

 äquivalent ist:


Realteil
Imaginärteil

Der Faktors 
[image: image23.wmf]i

 entspricht dem Zeiger mit Betrag 1 und Phase 
[image: image24.wmf]2

p




[image: image25.wmf]2

2

sin

2

cos

p

p

p

i

e

i

i

=

×

+

=


0
1

Multiplikation von 
[image: image26.wmf]t

i

e

v

mit 
[image: image27.wmf]±



 EINBETTEN Equation.3  [image: image28.wmf]i

 entspricht einer Phasenverschiebung um 
[image: image29.wmf]2

p




[image: image30.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

±

×

±

=

×

=

×

±

2

2

p

v

v

p

v

t

i

t

i

i

t

i

e

e

e

e

i



[image: image31.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

±

2

cos

p

v

t


sin
[image: image32.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

±

2

p

v

t



6.4.3.3 Wechselstromwiderstände

Die Abhängigkeit des Stroms von der Spannung in Stromkreisen mit ohmschen Widerständen und Kondensatoren oder induktiven Lasten, also Spulen, zeigt bei Betrieb an zeitlich variablen Spannungsquellen Besonderheiten. Betrachtet man die Ursache für die über einem Bauteil abfallende Spannung, so sieht man den Unterschied:

Art der Last
Abkürzung
Spannungsabfall
Gesteuert durch

Ohmsch
R

[image: image33.wmf]I

R

×


Strom

Kapazitiv
RC

[image: image34.wmf]C

Q


Ladung, zeitliches

Integral des Stroms

Induktiv
RL

[image: image35.wmf]dt

dI

L

×


Zeitliche Ableitung des Stroms

Tabelle 2 Spannungsabfall am ohmschen, kapazitiven und induktiven Widerstand

An kapazitiven und induktiven Lasten ist der Spannungsabfall also nicht stromgesteuert wie an ohmschen Widerständen, sondern durch das Integral bzw. die Ableitung des Stromes. Daher ist unterschiedliches Zeitverhalten zwischen Spannungen und Strömen über diesen Bauteilen zu erwarten. 

Für eine Wechselspannung mit Sinus Form (im Gegensatz zu z. B. Dreiecksfunktionen) erhält man, nach ausführen der Ableitung bzw. Integration nach der Zeit, die Phasenverschiebungen zwischen Spannung und Strom und die von der Frequenz abhängigen Widerstände für Kapazität und Induktivität:

Art der Last
Ohmsch
Kapazitiv
Induktiv

[image: image90.wmf]t

v

[image: image91.wmf]t

U

v

sin

0

×

[image: image92.wmf]L

w

Schema




Spannung über dem Bauteil 

[image: image36.wmf])

(

)

(

t

I

R

t

U

×

=



[image: image37.wmf]C

t

Q

t

U

)

(

)

(

=



[image: image38.wmf]dt

dI

L

t

U

=

)

(



Strom als Funktion der Spannung

[image: image39.wmf])

(

1

)

(

t

U

R

t

I

×

=



[image: image40.wmf]U

C

Q

t

I

&

&

×

=

=

)

(



[image: image41.wmf]ò

=

dt

t

U

L

t

I

)

(

1

)

(



Speziell, für Wechselstrom mit Sinus Form:
[image: image42.wmf]t

i

e

U

U

v

×

=

0



Strom als Funktion der Spannung

[image: image43.wmf])

(

1

)

(

t

U

R

t

I

×

=



[image: image44.wmf])

(

)

(

t

U

C

i

t

I

×

×

×

=

v



[image: image45.wmf])

(

)

(

t

U

L

i

t

I

v

-

=



Widerstand


[image: image46.wmf])

(

)

(

t

I

t

U

R

=



[image: image47.wmf]R



[image: image48.wmf]C

i

R

v

-

=



[image: image49.wmf]L

i

R

v

=



[image: image93.wmf]C

w

1

Zeiger-diagramm für den Widerstand




[image: image94.wmf]C

w

1

Zeiger-diagramm für Strom (blau) und Spannung (orange)




Tabelle 3 Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom für ohmsche, kapazitive und  induktive Lasten.

Der Faktor 
[image: image50.wmf]i

±

 zwischen Strom und Spannung zeigt eine Phasenverschiebung von 
[image: image51.wmf]0

90

±

:

Für den Kondensator und die Spule gilt deshalb:


Realteil
Imaginärteil

Spannung:


[image: image52.wmf]t

i

e

U

t

U

v

×

=

0

)

(



[image: image53.wmf](

)

t

U

v

cos

0

×



[image: image54.wmf](

)

t

U

v

sin

0

×



Strom im Kondensator:


[image: image55.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

×

=

×

=

2

0

)

(

)

(

p

v

v

t

i

e

I

t

U

C

i

t

I



[image: image56.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

×

2

cos

0

p

v

t

I



[image: image57.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

×

2

sin

0

p

v

t

I



Strom in der Spule:


[image: image58.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

×

=

×

-

=

2

0

)

(

)

(

p

v

v

t

i

e

I

t

U

L

i

t

I



[image: image59.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

2

cos

0

p

v

t

I



[image: image60.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

2

sin

0

p

v

t

I



Tabelle 4 Phasenverschiebung des Stroms gegen die Spannung beim kapazitiven und induktiven Widerstand

Zusammenfassung der Wechselstromwiderstände

Art der Last
Widerstand
Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung


Realteil
Imaginärteil
Winkel
Strom läuft

Ohmsch
R
0
0
in Phase

Kapazitiv
0

[image: image61.wmf]C

v

1

-


900
vor

Induktiv
0

[image: image62.wmf]L

v


-900
nach

Tabelle 5
Auch die komplexen Widerstände können im Zeigerdiagramm eingetragen werden. Zur Berechnung des Gesamtwiderstands ihrer Kombinationen werden die Widerstände vektoriell addiert. Die durch die Widerstände verursachte Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung ist als Winkel der Vektoren zur waagrechten, reellen Achse unmittelbar abzulesen: Vorteil dieser Darstellung!

[image: image95.wmf]L

w

[image: image96.wmf]C

i

L

i

R

v

v

1

-

+

[image: image97.wmf])

(

1

1

1

t

I

n

L

=

f

[image: image98.wmf]dt

d

n

U

ind

f

×

=

1

,

1

[image: image99.wmf]dt

d

n

U

ind

f

×

-

=

2

,

2


[image: image100.png]



[image: image101.png]





Abbildung 2 Zeigerdiagramm von Wechselstromwiderständen und ihrer Summe

Versuch 1 Wechselstromkreis mit ohmscher, induktiver und kapazitiver Last: Man sieht die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung, beide werden auf die Kanäle eines Oszillographen gelegt.

6.4.3.4 Wechselstromleistung

Zum Zeitpunkt t berechnet sich die Leistung in einem Stromkreis als


[image: image63.wmf])

(

)

(

)

(

t

I

t

U

t

P

×

=


Sind in Stromkreisen kapazitive oder induktive Lasten, dann sind Strom und Spannung um einen von den Widerständen abhängigen Winkel φ gegeneinander phasenverschoben. Es variiert dann die Leistung mit der Periode der angelegten Wechselspannung: Sie pendelt zwischen Quelle und Widerstand hin und her und ist immer dann null, wenn Strom oder Spannung gerade verschwinden. Im Generator muß als mechanische Arbeit aber nur die Leistung aufgebracht werden, die „auf Dauer“ beim Verbraucher bleibt und diesen erwärmt. Diese Leistung heißt Wirkleistung, sie ist der zeitliche Mittelwert der momentanen Leistung 
[image: image64.wmf])

(

t

P

. Diese Leistung ist eine reelle Größe, sie zeigt nur einen Betrag. Zu ihrer Berechnung setzt man Spannung und Strom ausnahmsweise reell an:


[image: image65.wmf])

sin(

sin

)

(

)

(

)

(

0

0

j

v

v

+

×

×

×

=

×

=

t

t

I

U

t

I

t

U

t

P


=
[image: image66.wmf])

2

sin

2

1

sin

sin

(cos

)

sin

cos

cos

(sin

(sin

2

0

0

0

0

t

t

I

U

t

t

t

I

U

v

j

v

j

j

v

j

v

v

×

+

×

×

×

=

+

×

×

×




[image: image67.wmf]j

j

cos

.

cos

2

1

)

(

0

0

eff

eff

I

U

I

U

t

P

×

=

×

×

×

=



Leistung 
[image: image68.wmf]P


Widerstand 
[image: image69.wmf]2

eff

I

P

R

=



Wirk-

[image: image70.wmf]j

cos

eff

eff

I

U



[image: image71.wmf]j

cos

×

eff

eff

I

U



Schein-

[image: image72.wmf]eff

eff

I

U

×



[image: image73.wmf]

EINBETTEN Equation.3[image: image74.wmf]eff

eff

I

U

 („Impedanz“)

Blind-

[image: image75.wmf]j

sin

×

×

eff

eff

I

U



[image: image76.wmf]j

sin

×

eff

eff

I

U



Tabelle 6 Begriffe zur Wechselstromleistung und den entsprechenden Widerständen dazu

Maximale Leistungsübertragung wird erreicht, wenn die Impedanz des Verbrauchers gleich dieser der Quelle entspricht. Deshalb wird z. B. bei HiFi Anlagen die Impedanz der Endstufen zum Lautsprecheranschluß angegeben. Die des Lautsprechers sollte dieser entsprechen (meist 4 oder 8 Ω).

6.4.4 Der Transformator

Ein Transformator besteht aus zwei Spulen: Die eine mit Windungszahl n1 liegt an einer Wechselstromquelle. Der zeitlich variierende Strom 
[image: image77.wmf])

(

t

I

erzeugt (Ampèresches Durchflutungsgesetz) ein sich zeitlich änderndes Magnetfeld. Dieses Feld erzeugt in einem in der Spule liegenden Eisenkern den zeitlich variablen Fluß


[image: image78.wmf])

(

)

(

)

(

1

t

I

n

L

t

B

A

t

=

×

=

r

r

f


In der ersten Spule ist die dadurch induzierte Spannung in jedem Augenblick gleich dem Momentanwert der Versorgungsspannung:


[image: image79.wmf]dt

d

n

U

ind

f

×

=

1

,

1


Die zweite Spule mit Windungszahl n2 ist über den Eisenkern durch die erste Spule gewickelt. Sie liegt also im Bereich des sich zeitlich ändernden Magnetfeldes, deshalb wird auch in ihr eine Spannung induziert:


[image: image80.wmf]dt

d

n

U

ind

f

×

-

=

2

,

2


Der Quotient beider Spannungen zeigt, daß diese sich wie die Windungszahlen verhalten:



[image: image81.wmf]2

1

,

2

,

1

n

n

U

U

ind

ind

=


Dieses gilt für einen idealen, also verlustfreien Transformator.

Ideale Toroidspulen zeigen gar keine Streufelder. Um diese Geometrie anzunähern sind deshalb die beiden Spulen oft auf einen quadratischen Rahmen gewickelt:




Abbildung 3 Schema eines Transformators

Im Unterschied zum Spannungsteiler für Gleichspannungen setzt der Transformator die Spannungen (im Idealfall) ohne Verluste um, allerdings braucht man dazu eben Wechselspannung: Ein weiterer Vorteil dieser Stromart, neben dem einfachen Aufbau der Generatormaschinen.

Versuch 2 Hochstrom Transformator mit dem Windungsverhältnis  600 : 3, 3 Windungen auf der Sekundärseite.

6.4.5 Wirkungsweise des Schutzleiters

Die Wechselspannung von 230 V (Orange in der Abbildung) liegt in der Steckdose nur in einem Leiter an, weil die Generatoren im Kraftwerk die Spannung gegen das Erdpotential (Hellgrün) erzeugen. Die Leitung im zweiten „Loch“ der Steckdose, der „Null oder NeutralLeiter“, liegt auf Erdpotential (Hellblau) und führt vom Haus zum Elektrizitätswerk, wo diese Leitung mit der Erde verbunden ist. Der Schutzleiter (hellgrün in der Abbildung, Gelb Grün in der Installation) führt von den beiden blanken Klemmen in der Steckdose schon im Haus unmittelbar zur Erde. An ihn sind über die Zuleitung die metallischen Gehäuse angeschlossen.



Abbildung 4 Wirkungsweise des Schutzleiters. Oben: Einwandfreie Installation und fehlerloser Betrieb. Unten: Fehler, die Phase berührt das Gehäuse. Links: Der Strom fließt über den Schutzleiter ab, der Mensch bleibt annähernd auf Erdpotential, die Sicherung unterbricht den Stromkreis. Rechts: Fehlt der Schutzleiter, dann fließt der Strom über den Menschen ab. Die Höhe des Stroms bestimmt die Gefährdung. Die Bodenplatte liegt immer auf Erdpotential.

Steht ein Mensch in leitender Verbindung mit einem Gerät, dann wird es gefährlich, wenn die Wechselspannung („Phase“) führende Leitung versehentlich das Gehäuse berührt:

· Ist ein Schutzleiter vorhanden, dann fließt der Strom 
[image: image82.wmf]Fehler

I

 über den Schutzleiter zur Erde. Der Widerstand des Schutzleiters soll so klein sein, daß die am Menschen anliegende, über dem Schutzleiter abfallende Spannung 
[image: image83.wmf]Fehler

er

Schutzleit

Fehler

I

R

U

×

=

 65 V nicht überschreitet. Der Strom 
[image: image84.wmf]Fehler

I

 wird durch die Sicherung begrenzt, die bei Kurzschluß den Stromkreis unterbricht.

· Fehlt der Schutzleiter, dann liegt die volle Spannung der Phase über dem Menschen, der das Gerät berührt. Es ist wichtig zu wissen, daß beim „Stromschlag“ der über den Körper fließende Strom die Gesundheit gefährdet. Der Strom hängt von der anliegenden Spannung und dem Widerstand des Menschen zur Erde ab. Ein mittlerer Wert für diesen Widerstand ist 3300
[image: image85.wmf]W

, er variiert nach Bodenbeschaffenheit, Schuhwerk, Feuchtigkeit der Hände usw. Aus der Höhe des zulässigen Stroms errechnet sich die maximal zulässige Spannung:

Über den Körper fließender Strom 
[image: image86.wmf]Fehler

I


Gesundheitliche Wirkung
Maximal zulässige Spannung am Menschen, berechnet mit einem mittleren Widerstand von 3300 
[image: image87.wmf]W

 
[image: image88.wmf]Fehler

Fehler

I

U

×

=

3300



20 mA
Gerade noch zulässig
66 V

65 mA
Lebensgefahr

Evtl. Dauerschäden, z. B. Herz- Rhythmus Störungen
215 V


[image: image89.wmf]³

100 mA
Tödlich
330 V

Tabelle 7 Maximal zulässige Ströme und Spannungen am Körper

Der Schutzleiter schützt nur in Verbindung mit einer Sicherung, die den maximal fließenden Fehlerstrom begrenzt. Die Leitung des Schutzleiters ist in neueren Geräten und Installationen Grün-Gelb gefärbt. Sie darf auf keinen Fall zur Stromführung oder als Neutral Leiter verwendet werden. Die Leitungen der Phasen R, S, T sind meistens braun oder schwarz ohne feste Zuordnung der Farben, der Neutral Leiter sollte hellblau sein.




























































































































Erdleitung im Haus





Örtliches Elektrizitätswerk, Umspannung auf 230 V gegen Erdpotential





Kraftwerk, Umspannung auf 380 kV gegen Erdpotential











?





Imaginäre Achse








Reelle Achse








Phasenwinkel  � EINBETTEN Equation.3  ���





� EINBETTEN Equation.3  ���








i





r





i





r





i





r





U(t)








U(t)








U(t)





� EINBETTEN Equation.3  ���





� EINBETTEN Equation.3  ���





R





R





� EINBETTEN Equation.3  ���





� EINBETTEN Equation.3  ���





� EINBETTEN Equation.3  ���





Fluß � EINBETTEN Equation.3  ���





� EINBETTEN Equation.3  ���





� EINBETTEN Equation.3  ���











_986756786.unknown

_986793527.unknown

_986798005.unknown

_987064693.unknown

_987144358.unknown

_987145784.unknown

_987147628.unknown

_987147767.unknown

_987145494.unknown

_987145519.unknown

_987068538.unknown

_987143288.unknown

_987065010.unknown

_986798342.unknown

_987064628.unknown

_986798757.unknown

_986798135.unknown

_986798030.unknown

_986796017.unknown

_986797839.unknown

_986797889.unknown

_986797400.unknown

_986797407.unknown

_986797412.unknown

_986796861.unknown

_986794286.unknown

_986794296.unknown

_986793654.unknown

_986792779.unknown

_986793262.unknown

_986793344.unknown

_986793418.unknown

_986793276.unknown

_986793244.unknown

_986757037.unknown

_986757141.unknown

_986792768.unknown

_986757147.unknown

_986757096.unknown

_986756835.unknown

_986756849.unknown

_956388483.unknown

_986739275.unknown

_986756110.unknown

_986756608.unknown

_986756648.unknown

_986756563.unknown

_986756408.unknown

_986755739.unknown

_986755967.unknown

_986756002.unknown

_986755882.unknown

_986740699.unknown

_986739374.unknown

_986735922.unknown

_986737174.unknown

_986737326.unknown

_986738299.unknown

_986736554.unknown

_986736555.unknown

_986736082.unknown

_956388785.unknown

_956391135.unknown

_956391989.unknown

_956392074.unknown

_956391929.unknown

_956390003.unknown

_956388487.unknown

_956388489.unknown

_956388484.unknown

_956121210.unknown

_956388478.unknown

_956388481.unknown

_956388482.unknown

_956388479.unknown

_956388476.unknown

_956388477.unknown

_956388475.unknown

_956121541.unknown

_955885939.unknown

_955891282.unknown

_955891311.unknown

_956121172.unknown

_955890007.unknown

_955883174.unknown

_955884985.unknown

_955883068.unknown

